## отчет за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 91 Дом 4
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3524.6
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1160.5
Площадь чердака: | 892.7
Площадь подвала: | 901.1
Площадь лестн /клеток: | 318.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3828.3
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (подв. окна, продухи) | м восстановленной герметизации стыков |  |  | 30
Замена полотна лопаты | шт |  |  | 2
Укрепление наличников оконных и дверных проемов | 1 п.м. наличника |  |  | 9.08
Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с люлек | м |  |  | 4.375
Смена частей водосточных труб :отливов (отметов) | шт |  |  | 1
Укрепление водосточных труб , колен, воронок с люлек (установка ухвата) | 1 ухват |  |  | 3
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до : 0, 25 м2 | м2 остекления |  |  | 0.49
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 16
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС. Ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе , датчиков давления и температур | 1 узел учета |  |  | 6
Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера , адаптера ( для предоставления в теплоснабжающую организацию) | 1 узел учета |  |  | 6
Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал | 1 узел учета |  |  | 6
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  |  | 2
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | стояков |  |  | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок..2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного освещения | шт. |  |  | 28
Установка патрона настенного Е27 | шт |  |  | 2
Смена кабеля АВВГ 2х2,5, ВВГ 2*4 | м |  |  | 0.7
Стекло (рассеиватель) к свет. НББ-60 | шт |  |  | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 3524.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 318.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 318.8
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 389
Уборка козырьков от мусора | м2 |  |  | 8
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 389
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 859.825
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  |  | 12
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 3439.3
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 100
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах | м2 |  |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 890
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 91 Дом 4
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 80
Общая площадь жилых помещений: |  | 3524.6
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1160.5
Площадь чердака: |  | 892.7
Площадь подвала: |  | 901.1
Площадь лестн /клеток: |  | 318.8
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 3828.3
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Ремонт водосточных труб с земли , подмостей и люльки |  | м трубы | 1.25
Текущий ремонт подъезда №1 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) |  | шт | 1
Вырезка сухих ветвей и поросли |  | деревьев | 0.4
Масляная окраска флагштоков и установка флагштоков и флажков во флагштоки |  | 1 флагшток | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Визуальный осмотр и проверка наличия и нарушения пломб на ППР, вычислителе , датчиков давления и температур |  | 1 узел учета | 6
Съем данных с тепловычислителя с помощью переносного компьютера , адаптера ( для предоставления в теплоснабжающую организацию) |  | 1 узел учета | 6
Снятие и запись показаний с вычислителя в журнал |  | 1 узел учета | 6
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  | м трубопровода | 0.2
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения |  | квартир | 1
Изготовление и установка 1 флагштока |  | шт | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок..2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного освещения |  | шт. | 13
Установка трубки ПХВ |  | кг | 0.1
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 3524.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 318.8
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 318.8
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 389
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 389
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 389
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 | 64
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 3439.3
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 100
Уборка мусора на контейнерных площадках и в урнах |  | м2 | 37.8
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 400
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | 1тн | 1.5
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 грунта | 0.9
Обработка подвалов дезинфицирующими составами |  | м2 обрабатываемых помещений | 400
Гл. инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 91-4
3524.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 95511.37
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 165372.02
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 220518.26
Услуги управления | 23980.98
Всего выполненных услуг и работ | 505382.63
Задолженность на 01.01.2015г. | 139920.05
Оплата за 2015г. | 470988.98