## отчет за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 91 Дом 7
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3507.4
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1163.8
Площадь чердака: | 895.2
Площадь подвала: | 901.6
Площадь лестн /клеток: | 324
Площадь придомовой территории (уборочная): | 5494.8
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  |  | 0.5496
Закрытие продухов | м2 обшивки |  |  | 0.18
Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания к стенам (козырьки,стен. панели (швы)) | м шва(стыка) |  |  | 30
Смена и ремонт частей водосточных труб : прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | м |  |  | 4.375
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт |  |  | 2
Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей (установка ухвата) | 1 ухват |  |  | 2
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора, изготовление и установка штакетного забора | пог.м. |  |  | 31.75
Масляная окраска и установка флагштоков и флажков во флагштоки | 1 флагштоков |  |  | 1
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 15
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС. Ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Подчеканка раструбов чугунных канализационных труб диаметром до 150 мм | раструбов |  |  | 2
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | квартир |  |  | 1
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста грязи при диаметре трубопровода до 100 ММ | 1 м трубопровода |  |  | 60
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  |  | 1.6
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 2
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 12
Плавкая вставка НПН 2 -63 А | шт |  |  | 1
Трубка ПХВ | кг |  |  | 0.2
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 3507.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 324
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 324
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 512.3
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 512.3
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 1245.625
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 4982.5
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 333
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  |  | 37.8
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  |  | 0.4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 797.5
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений |  |  | 80
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 91 Дом 7
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 80
Общая площадь жилых помещений: |  | 3507.4
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1163.8
Площадь чердака: |  | 895.2
Площадь подвала: |  | 901.6
Площадь лестн /клеток: |  | 324
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 5494.8
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Постановка заделок в тело поручней (укрепление) |  | шт заделок | 36
Укрепление наличников дверных проемов |  | 1 п.м. наличника | 22.2
Ремонт кладовок |  | 1 кв.м | 4
Устранение разушений и отслоений побелочного, окрасочного слоя стен в 1,2,3,4 под-ах (расчистка, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска) |  | кв.м. | 61
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 |  | м2 остекления | 0.348
Разборка деревянных заборов : штакетных |  | м2 забора | 2.5
Ремонт шиферной кровли (герметизация ) |  | м шва(стыка) | 26
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  | м трубопроводов | 7.6
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения |  | квартир | 2
Изготовление универсального замка |  | шт | 2
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение | 1
Изготовление 1 флагштока |  | шт | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм |  | м трубопровода | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 0
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 8
Плавкая вставка НПН 2 -63 А |  | шт | 0
Трубка ПХВ |  | кг | 0
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 3507.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 324
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 324
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 512.3
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца |  | м2 | 8
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 512.3
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 512.3
Уборка козырьков от снега . |  | кв.м. территории | 8
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 4982.5
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 333
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 | 37.8
Погрузка с выгрузкой песка (земли) |  | м3 грунта | 0
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | 1тн | 1.5
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения |  | м2 чердаков и подвалов | 1340
Обработка подвалов дезинфицирующими составами |  | м2 обрабатываемых помещений | 950
Гл.инженер | Хвосточенко И.В.
Мастер ОСР | Филатова Е.А.
Начальник СТУ | Цепелев А.В.
ИП Завьялова | Завьялова И.Н.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 91-7
3507.4
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 143559.28
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 161212.35
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 230555.82
Услуги управления | 30444.28
Всего выполненных услуг и работ | 565771.74
Задолженность на 01.01.2015г. | 79841.89
Оплата за 2015г. | 441598.36