|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах** | | | | |  | |  | |
| **за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 г.** | | | | |  | |  | |
| **Квартал 91 Дом 8** | | | | |  | |  | |
| **Количество этажей:** | 5 | |  | |  | |  | |
| **Количество подъездов:** | 4 | |  | |  | |  | |
| **Всего квартир:** | 80 | |  | |  | |  | |
| **Общая площадь жилых помещений:** | 3506,2 | |  | |  | |  | |
| **Площадь нежилых помещений** | 0 | |  | |  | |  | |
| **Площадь кровли:** | 1159,5 | |  | |  | |  | |
| **Площадь чердака:** | 891,8 | |  | |  | |  | |
| **Площадь подвала:** | 910,2 | |  | |  | |  | |
| **Площадь лестн/клеток:** | 320,8 | |  | |  | |  | |
| **Площадь придомовой территории (уборочная):** | 3598,1 | |  | |  | |  | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2016г.** | | | | **по управлению МКД 91-8 ООО "Агата-плюс"** | | | | № п/п | Наименование | с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. (руб.) | | 1 | Задолженность на 01.01.2016 г. | 118233,92 | | 2 | Начислено за 2016 г. | 585834,12 | | 3 | Оплата за 2016 г. | 462313,76 | | 4 | Расход за 2016 г. | 543772,80 | | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование работ (услуг), периодичность** | **Ед.изм. Работ/услуг** | **Количественный показатель выполненной работы (оказанной услуги),периодичность** | **Цена выполненной работы (оказанной услуги) в рублях** | **Стоимость/сметная стоимость выполненной работы (оказанной услуги) за единицу (годовая)** |
| **1. Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов(несущих и ненесущих конструкций)многоквартирного дома** | | | | |
| Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 4 | **150026** | **42,79** |
| Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2 |
| Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
| Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
| Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 3 |
| Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей и удаление сухих ветвей и поросли | раз | 3 |
| Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 2 |
| Ремонт и восстановлении герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной ( подв. окна,примыканий вентшахт) | м.п. восстановленной герметизации | 60 |
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов(укрепление шифера) | м2 | 16,8 |
| Текущий ремонт подъездов №3(ремонт штукатурки, перетирка,окраска стен, потолков, плинтусов, поручней л/маршей, оконных блоков, ограждений л/маршей) | шт | 1 |
| Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 | 1,2518 |
| Смена частей водосточных труб : отливов, отметов,ухватов | шт | 2 |
| Смена и ремонт частей водосточных труб : прямых звеньев с земли , лестниц или подмостей | м | 2,5 |
| **2. Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно - технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме** | | | | |
| **Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД** |  |  | **121379,87** | **34,62** |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | раз | 41 |
| Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 24 |
| Консервация системы отопления | раз | 1 |
| Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1 |
| Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | раз | 3 |
| Регулировка и наладка систем отопления, запуск | раз | 1 |
| Смена кранов , сгонов диаметром 20 мм | шт кранов | 1 |
| Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1 |
| Проверка технического состояния водопровода, канализации и горячего водоснабжения по заявкам | шт квартир | 3 |
| Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | шт. стояков | 1 |
| Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода | 3,5 |
| Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1 |
| **Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД** |  |  |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты (аб. плата) | раз | 2 |
| **Устранение неисправностей и заявочный ремонт** |  |  |
| Смена Кабель АВВГ 2х2,5 | м | 1,3 |
| Смена Патрон настенный(подвесной ) | шт | 6 |
| Смена Плавкая вставка | шт | 2 |
| Смена Подрозетник | шт | 1 |
| Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт | 30 |
| **Аварийное обслуживание МКД (аб. плата)** |  |  |
| Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3506,2 |
| **3. Работы по санитарному содержанию мест общего пользования многоквартирного дома и придомовой территории** | | | | |
| Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением (3 раза в месяц) | м2 мест общего пользования | 320,8 | **218874,53** | **62,42** |
| Мытье лестничных площадок и маршей (1раз в месяц) | м2 мест общего пользования | 320,8 |
| Уборка придомовой территори в зимний/летний период ( асфальт, отмостка) (согласно перечня) | кв.м. территории | 1161 |
| Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) (1 раз в год) | раз | 1 |
| Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары , крыльца | м2 | 12 |
| Уборка мусора с газонов средней засоренности (соглано перечня) | кв.м. территории | 2437,1 |
| Покос травы (1 раз в год) | раз | 1 |
| Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения ( по графику) | м2 | 1681,8 |
| Обработка подвалов спец. раствором | м2 | 190 |
| Вывоз ТКО и КГМ (по графику) (аб. плата) | стоянка | 1 |
| **4.Услуги по управлению многоквартирным домом , руб.** | | | **53492,4** | **15,26** |
| Всего выполнено за год , руб. | | | **543772,8** | |
|  |  |  |  |  |
| Гл.бухгалтер | Барабаш Н.Г. | |  |  |
| Гл.инженер | Хвосточенко И.В. | | | |
| ИП Завьялова | Завьялова И.Н. | | | |
| Начальник СТУ | Цепелев А.В. | | | |