## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 91 Дом 8
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3506.2
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1159.5
Площадь чердака: | 891.8
Площадь подвала: | 910.2
Площадь лестн/клеток: | 320.8
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3598.1
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Ремонт и установка оконного ограждения | пог.м. |  |  | 7
Валка деревьев в городских условиях липы , сосны , кедра , тополя диаметром :более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей |  |  | 2.5
Изготовление и установка деревянных оконных решеток | шт |  |  | 9
Простая масляная окраска оконных ограждений | м2 |  |  | 32.5
Установка накладки на тамб. дверь | м2 |  |  | 21.525
Смена кронштейна для оконного ограждения | шт |  |  | 18
Изготовление и установка прямых частей поручней с постановкой заделок | м |  |  | 3
Смена наличников оконных и дверных проемов | 1 п.м. наличника |  |  | 8
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен, закрытие продухов | м2 |  |  | 0.1225
Демонтаж оконного ограждения | м2 |  |  | 12
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  |  | 6
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 15
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Подготовка и Сдача ИТП, ЦО, ГВС. Ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ИТП, инструкций, восстановление нормативной освещенности ИТП, уборка ИТП, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ИТП принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 60
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром 40 мм | м трубопровода |  |  | 2
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  |  | 80
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов, распред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 2
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  |  | 24
Кабель АВВГ 2х2,5 | м |  |  | 0.3
Патрон подвесной , настенный Е 27 | шт |  |  | 2
Плавкая вставка НПН2-63А | шт |  |  | 1
Аварийное обслуживание МКД |  |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 3506.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 320.8
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 320.8
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 1161
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 1161
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 609.275
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 2437.1
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 312.5
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  |  | 37.8
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  |  | 0.3
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  |  | 795
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений |  |  | 332
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 91 Дом 8
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 80
Общая площадь жилых помещений: |  | 3506.2
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1159.5
Площадь чердака: |  | 891.8
Площадь подвала: |  | 910.2
Площадь лестн/клеток: |  | 320.8
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 3598.1
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 1
Замена металлического полотна скребка |  | шт | 1
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (тамб. перегородка- укрепление 1,2,4 под-ды, подв. окна и оконные рамы) |  | м восстановленной герметизации стыков | 75
Валка деревьев в городских условиях липы , сосны , кедра , тополя диаметром :более 300 мм |  | 1 складочный м3 кряжей | 5
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла д :0,25 м2 |  | м2 остекления | 1.7088
Установка пружины |  | 1 пружина | 1
Смена наличников оконных и дверных проемов |  | 1 п.м. наличника | 4
Смена отдельных частей обшивки внутренних стен, закрытие продухов |  | м2 | 0.235
Смена частей водосточных труб : отливов, отметов,ухватов |  | шт | 7
Смена и ремонт частей водосточных труб : прямых звеньев с земли , лестниц или подмостей |  | м | 10
Разборка деревянных заборов :штакетных |  | м2 забора | 2.5
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов |  | м трубы | 80
Промывка трубопроводов системы центрального отопления |  | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура |  | 1 соединение | 2
Демонтаж металлической конструкции |  | 1 рез | 8
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения |  | шт. | 2
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 3506.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 320.8
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 320.8
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 1161
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 1161
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 1161
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 2437.1
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 312.5
Уборка мусора на контейнерных площадках |  | м2 | 37.8
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора |  | кв.м. территории | 8
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 91-8
3506.2
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 96087.45
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 159096.96
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 238519.75
Услуги управления | 30433.85
Всего выполненных услуг и работ | 524138.02
Задолженность на 01.01.2015г. | 187824.69
Оплата за 2015г. | 469813.93