## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 18
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3535.6
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1160.8
Площадь чердака: | 893
Площадь подвала: | 901
Площадь лесн/клеток: | 321.3
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3182.2
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Ремонт тамбуров и входных групп - подъездов 1,2,3,4 (расчистка, штукатурка, перетирка и окраска поверхностей ) | шт |  | 4
Ремонт цоколя (ремонт штукатурки, перетирка, герметизация швов и стыков, окраска) | м2 поверхности |  | 216.8
Ремонт отмостки (устройство цементных покрытий, железнение покрытий ) | м2 покрытий |  | 36.9
Вырезка сухих ветвей и поросли | деревьев |  | 2
Закрытие продухов | м2 обшивки |  | 0.18
Ремонт люка под л/маршем (4 под-д) | 1 п.м. наличника |  | 2.7
Изготовление и установка проушины на ч/люк | шт |  | 2
Смена дверных приборов :петель | шт приборов |  | 1
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (скамья, самолет, песочница, школьный дворик, бельевые столбы, турник, шведская стенка) | м2 |  | 41.2
Установка накладки на тамб. дверь | кв.м двери |  | 5.904
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 16
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 90
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 3
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода |  | 4
Очистка стальной щекой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопроводадо 100 мм | 1м трубопровода |  | 50
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  | 3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп наружного освещения над козырьком | шт |  | 0
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. |  | 6
Провод ПВ 3 1*6 | м |  | 4
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 3535.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 321.3
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 321.3
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 483.2
Подметание в летний период земельного АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 483.2
Стрижка газонов | кв.м. |  | 674.75
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 2699
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 675
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 695
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений |  | 290
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 93 Дом 18
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3535.6
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1160.8
Площадь чердака: | 893
Площадь подвала: | 901
Площадь лесн/клеток: | 321.3
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3182.2
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до:0,25 м2 | м2 осткления | 0.2375
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 | 15
Изготовление и установка штакетного забора | м.п. | 5
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной | м восстановленной герметизации стыков | 120
Закрытие продухов | м2 обшивки | 1.32
Ремонт скамьи | скамья | 2
Текущий ремонт подъезда №3 (расчистка поверхностей, ремонт штукатурки, перетирка, масляная окраска и побелка стен, потолков и перильных ограждений ) | шт | 1
Простая масляная окраска перегородок с расчисткой старой краски более 35% (подъезды №1,2,4) | кв.м | 240
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы | 70
Консервация системы отопления | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп наружного освещения над козырьком | шт | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. | 17
Кабель ВВГ 3*1,5 , АВГГ 2х2,5 | м | 0.3
Патрон подвесной | шт | 1
Патрон нас тенный Е-27 | шт | 1
Плавкая вставка НПН2-63А | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 3535.6
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 321.3
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 321.3
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 483.2
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 483.2
Подметание в летний период земельного АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 483.2
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 2699
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 675
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 500
Уборка козырьков от снега , сосулек и мусора | кв.м. территории | 21
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.4
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений | 800
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-18
3535.6
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 263245.43
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 158304.98
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 219396.16
Услуги управления | 26304.86
Всего выполненных услуг и работ | 667251.44
Задолженность на 01.01.2015г. | 220125.74
Оплата за 2015г. | 465816.87