## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 19
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 5
Всего квартир: | 100
Общая площадь жилых помещений: | 4409.7
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1462.2
Площадь чердака: | 1124.8
Площадь подвала: | 890
Площадь лестн /клеток: | 400.1
Площадь придомовой территории (уборочная): | 5455.2
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  | 1.5773
Изготовление и установка прямых частей поручней, укрепление порячня | м |  | 14.94
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог. м. |  | 11.6
Смена частей водосточных труб :прямых звеньев с земли , лестниц или подмостей | м |  | 2.5
Изготовление форточки на оконную раму | шт |  | 2
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм (скамья, самолет, песочница, школьный дворик,бельевые столбы, турник, шведская стенка) | м2 |  | 41.2
Вырезка сухих ветвей и поросли | деревьев |  | 21
Смена оконных приборов :заверток.петель форточных | шт приборов |  | 3
Заделка и герметизация швов и стыков (шиф. кровля) | м шва (стыка) |  | 60
Установка пружины -тамб.дверь | 1 пружина |  | 4
Валка деревьев в городских условия сосны. тополя диаметром : более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей |  | 7.5
Смена частей водосточных труб :отливов (отметов), воронок | шт |  | 6
Смена отдельных частей обшивки карниза(подложка) | м2 обшивки |  | 3.6084
Изготовление и установка штакетного забора | м.п. |  | 10
Изготовление и установка метал. проушины на ч/люк | шт |  | 3
Закрытие продухов | м2 обшивки |  | 1.3075
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (тамб.перегородка -1,2,3,4,5 под-ды, подвальные, шиф. кровля) | м восстановленной герметизации стыков |  | 15
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 16
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 2
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40мм | м трубопроводов |  | 2.9
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  | 7
Изготовление и установка перильных ограждений | 1м |  | 2
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 27
Кабель ВВГ НГ ЛС 3х1,5 ,ВВГ 3х2,5 | м |  | 0.6
Патрон настенный Е27, подвесной | шт |  | 2
Патрон подвесной | шт |  | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 4409.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 400.1
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 400.1
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 774.1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 774.1
Стрижка газонов | кв.м. |  | 1170.275
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  | 18
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 4681.1
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 675
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах | м2 |  | 41.4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 540
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 93 Дом 19
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 5
Всего квартир: | 100
Общая площадь жилых помещений: | 4409.7
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1462.2
Площадь чердака: | 1124.8
Площадь подвала: | 890
Площадь лестн /клеток: | 400.1
Площадь придомовой территории (уборочная): | 5455.2
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 0.9035
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 | 15
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог. м. | 19.456
Установка почт. ящиков | шт изделий | 3
Ремонт дверных полотен | шт | 1
Ремонт скамьи | скамья | 1
Установка пружины на тамб. дверь | 1 пружина | 1
Укрепление стекла штапиком , ремонт тамб. двери: 3 под-д | 1 п.м. наличника | 9.5
Закрытие продухов | м2 обшивки | 2
Укрепление наличников дверных проемов и закрытие - черд. люк - 5 под-д | 1 п.м. | 5.5
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (тамб.перегородка -1,2,3,4,5 под-ды, подвальные, шиф. кровля) | м восстановленной герметизации стыков | 96
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 16
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 12
Консервация системы отопления | раз | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40мм | м трубопроводов | 0.3
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40мм | м трубопроводов | 2
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир | 4
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 21
Кабель ВВГ НГ ЛС 3х1,5 ,ВВГ 3х2,5 | м | 0.2
Трубка ПХВ | кг | 0.1
Патрон подвесной | шт | 1
Саморезы | шт | 2
Метизы | кг | 0.2
Стекло (рассеиватель) к свет НББ-60 | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 4409.7
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 400.1
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 400.1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 774.1
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 774.1
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 774.1
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 4681.1
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 675
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах | м2 | 41.4
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 53
Погрузка мусора в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | м3 | 1.4
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-19
4409.7
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 113910.75
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 184772.08
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 273222.42
Услуги управления | 29184.68
Всего выполненных услуг и работ | 601089.93
Задолженность на 01.01.2015г. | 156556.97
Оплата за 2015г. | 511462.91