## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 22
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 4
Всего квартир: | 80
Общая площадь жилых помещений: | 3532.2
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1156.2
Площадь чердака: | 889
Площадь подвала: | 897.9
Площадь лестн/клеток: | 321.4
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3475.6
Наименование работ | Ед.изм. |  |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  |  | 1
Ремонт цоколя, отмостки , примыканий, крылец ( ремонт штукатурки, перетирка, герметизация швов и стыков , устройство покрытий цементных и железнение поверхностей) | м2 покрытий |  |  | 26.8
Смена частей водосточных труб : прямых звеньев с земли, лестниц или подмостей | м |  |  | 3.75
Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей (установка ухвата) | 1 ухват |  |  | 3
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт |  |  | 1
Ремонт деревянных МАФ , скаммек, штакетного забора | пог.м. |  |  | 2
Закрытие продухов | м2 обшивки |  |  | 0.63
Ремонт тамбуров и входных групп - подъездов 1,2,3,4 (расчистка, штукатурка, перетирка и окраска поверхностей ) | шт |  |  | 4
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  |  | 5.627
Установка пружины | 1 пружина |  |  | 2
Смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями (укрепление стекла штапиком) | 1 п.м. наличника |  |  | 5.5
Снятие оконных переплетов :остекленных | м2 переплетов |  |  | 3.25
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 |  |  | 15
Изготовление и установка скамейки со спинкой | шт |  |  | 2
Изготовление и установка штакетного забора | п.м. |  |  | 25
Изготовление и установка оконных створок | 1 створка |  |  | 5
Смена оконных приборов :заверток, петель | шт приборов |  |  | 12
Вырезка сухих ветвей и поросли | деревьев |  |  | 0.3
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  |  | 15
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  |  | 18
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  |  | 80
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  |  | 1
Ликвидация воздушных пробок в стояке системы отопления | стояков |  |  | 1
Смена сгонов диаметром 15 мм | шт |  |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  |  | 1
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | квартир |  |  | 2
Очистка стальной щекой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода 100 мм (подвал) | 1м трубопровода |  |  | 30
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  |  | 1
Замена ламп наружного освещения (над козырьком) | шт. |  |  | 4
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения | шт. |  |  | 19
Плавкая вставка НПН2-63А | шт |  |  | 1
Кабель ВВГ НГ ЛС 3х1,5, АВВГ 2*2,5 | м |  |  | 1.3
Патрон настенный Е27, подвесной | шт |  |  | 2
Выкл. открытой установки 2 кл | шт |  |  | 2
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  |  | 3532.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  |  | 321.4
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  |  | 321.4
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  |  | 511.5
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  |  | 511.5
Стрижка газонов | кв.м. |  |  | 741.025
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  |  | 2964.1
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  |  | 112.5
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах | м2 |  |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнеия | м2 поверхности |  |  | 1045
Обработка подвалов дезинфицирующими средствами | м2 поверхности |  |  | 180
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 93 Дом 22
Количество этажей: |  | 5
Количество подъездов: |  | 4
Всего квартир: |  | 80
Общая площадь жилых помещений: |  | 3532.2
Площадь нежилых помещений |  | 0
Площадь кровли: |  | 1156.2
Площадь чердака: |  | 889
Площадь подвала: |  | 897.9
Площадь лестн/клеток: |  | 321.4
Площадь придомовой территории (уборочная): |  | 3475.6
Наименование работ |  | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ |  | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей |  | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей |  | раз | 2
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА |  | раз | 2
Установка пружины на тамб. дверь |  | 1 пружина | 1
Закрытие продухов |  | м2 обшивки | 0.63
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях |  | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. |  | 1 узел учета | 10
Консервация системы отопления |  | раз | 1
Смена кранов, сгонов диаметром 25 мм |  | кранов | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм |  | м трубопровода | 1.3
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения |  | квартир | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты |  | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного ( под козырьком) освещения |  | шт. | 8
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей |  | м2 | 3532.2
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением |  | м2 мест общего пользования | 321.4
Мытье лестничных площадок и маршей |  | м2 мест общего пользования | 321.4
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) |  | раз | 0
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) |  | кв.м. территории | 511.5
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) |  | кв.м. территории | 511.5
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца |  | м2 | 48
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА |  | кв.м. территории | 511.5
Уборка мусора с газонов средней засоренности |  | кв.м. территории | 2964.1
Уборка детских и спортивных площадок |  | м2 | 112.5
Уборка мусора на контейнерных площадках, в урнах |  | м2 | 37.8
Уборка козырьков от мусора , снега |  | кв.м. территории | 17
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) |  | 1 тн | 1.4
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-22
3532.2
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 140728.33
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 145156.62
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 222939.25
Услуги управления | 31317.46
Всего выполненных услуг и работ | 540141.66
Задолженность на 01.01.2015г. | 186034.31
Оплата за 2015г. | 428250.43