## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.06.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 27
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 3
Всего квартир: | 60
Общая площадь жилых помещений: | 2593.4
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 851.6
Площадь чердака: | 655
Площадь подвала: | 660.5
Площадь лесн/клеток: | 242.3
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3202.9
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 2
Ремонт дверных полотен | брусков |  | 1
Смена отдельных частей обшивки | м2 обшивки |  | 0.3
Установка пружины -1,3 под-ды | 1 пружина |  | 2
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 поверхности |  | 15
Ремонт тамбуров и входных групп (ремонт штукатурки , перетирка штукатурки стен, окраска стен, дверей, плинтусов, фасадов) | шт |  | 3
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (подв, окна, тамб. перег. козырьков) | м восстановленной герметизации стыков |  | 60
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  | 6.3505
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 15
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 18
Консервация системы отопления | раз |  | 1
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз |  | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание |  | 1
Уплотнение резьбовыхъ соединений с примененим льняной пряди или асбестового шнура (1 под-д) | 1 соединение |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  | 1
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопроводов |  | 1
Смена сгонов диаметром 20 мм | кранов |  | 1
Смена сгонов диаметром 15 мм | кранов |  | 2
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм | 1 м трубопровода |  | 20
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода |  | 5.4
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир |  | 3
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. |  | 7
Замена ламп наружного освещения (над козырьком) | шт. |  | 2
Кабель АВВГ 2*2,5 | м |  | 0.3
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 2593.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 242.3
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 242.3
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз |  | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 535.47
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 535.47
Стрижка газонов | кв.м. |  | 666.8575
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 2667.43
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 32
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 |  | 37.8
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 400
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 31.05.2015 г.
Квартал 93 Дом 27
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 3
Всего квартир: | 60
Общая площадь жилых помещений: | 2593.4
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 851.6
Площадь чердака: | 655
Площадь подвала: | 660.5
Площадь лесн/клеток: | 242.3
Площадь придомовой территории (уборочная): | 3202.9
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Ремонт шиферной кровли | м2 покрытий | 15
Установка ДОСКИ ОБЪЯВЛЕНИЙ | шт изделий | 1
Укрепление наличников дверных проемов | 1 п.м.наличник | 2
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков монтажной пеной (подв, окна, тамб. перег. козырьков) | м восстановленной герметизации стыков | 15
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 0.352
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 14
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 10
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы | 90
Консервация системы отопления | раз | 1
Временная заделка свищей и трщин на внутренних трубопроводах и стояках при диаметре трубопровода до 50 мм ( ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ХОМУТА -44 кв.) | 100 мест | 0.01
Уплотнение резьбовыхъ соединений с примененим льняной пряди или асбестового шнура (1 под-д) | 1 соединение | 1
Смена сгонов диаметром 20 мм | кранов | 1
Смена отдельных участков трубопроводов из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода | 1.2
Осмотр водопровода , канализации и горячего водоснабжения | шт квартир | 1
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком) освещения | шт. | 5
Аварийное обслуживание МКД |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 2593.4
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 242.3
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 242.3
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 535.47
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории | 535.47
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 24
Подметание в летний период земельного участка АСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 535.47
Стрижка газонов | кв.м. | 0
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 2667.43
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 32
Уборка мусора на контейнерных площадках | м2 | 37.8
Обработка подвалов спец. раствором | м2 обрабатываемых помещений | 54
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории | 11
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава, листва) | 1 тн | 1.4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 54
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-27
2593.4
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 71583.83
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 117083.68
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 171568.76
Услуги управления | 20245.57
Всего выполненных услуг и работ | 380481.84
Задолженность на 01.01.2015г. | 109714.72
Оплата за 2015г. | 288487.66