## отчеты за 2015 год
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.07.2015 по 31.12.2015 г.
Квартал 93 Дом 29
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 5
Всего квартир: | 100
Общая площадь жилых помещений: | 4461.9
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1476.3
Площадь чердака: | 1135.6
Площадь подвала: | 1146.1
Площадь лестн /клеток: | 402.1
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4851.4
Наименование работ | Ед.изм. | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз | 2
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления | 0.396
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт | 7
Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей ( установка ухвата) | 1 ухват | 1
Смена и ремонт частей водосточных труб : прямых звеньев с земли, лестниц, подмостей, люлек | м | 11.25
Смена наличников оконных проемов из мягкой древесины с укреплением гвоздями (укрепление стекла штапиком) | 1п.м. наличника | 2
Простая окраска масляными составами малых архитектурных форм ( скамья,песочница, бельевые столбы) | м2 | 34.4
Ремонт дверных полотен | брусков | 1
Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной (тамб. перег.) | м восстановл. герметизации стыков | 36
Рытье ям (переустановка МАФ ", песочника", установка скамьи) | шт ям | 8
Изготовление и установка скамейки со спинкой | шт | 2
Ремонт тамбуров и входных групп - подъездов 1,2,3,4,5 (расчистка, штукатурка, перетирка и окраска поверхностей ) | шт | 5
Заделка проемов в стенах (закр. подв. окон) | м2 проемов | 7.68
Укрепление наличников дверных проемов ( черд./люк, тамб. дверь) | 1 п.м. наличника | 11.5
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз | 13
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета | 16
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы | 60
Подготовка и Сдача ТУ - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки, восстановление бирок, осмотр герметизации вводов и гильз, подготовка и размещение температурных графиков, схем ТУ, инструкций, восстановление нормативной освещенности ТУ, уборка ТУ, визуальный осмотр и проверка; монтаж, демонтаж элеваторного узла для замера диаметра сопла; составление актов на промывку, опрессовку систем, предъявление ТУ принимающим лицам, подписание документов, составление отчетов. | раз | 1
Регулировка и наладка систем отопления, запуск | 1 здание | 1
Смена сгонов диаметром 15 мм | ед | 2
Очистка стальной щеткой старых чугунных труб и фасонных частей от нароста и грязи при диаметре трубопровода до 100 мм (подвал) | 1 м трубопровода | 30
Смена отдельных участков трубопроводов водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм | м трубопровода | 1.1
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | квартир | 5
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. | 26
Патрон подвесной | шт | 1
Аварийное обслуживание МКД
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 | 4461.9
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования | 402.1
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования | 402.1
Генеральная уборка в МОП (Обметание пыли с труб, стен, потолков в помещениях общего пользования,Мытье и протирка панелей в помещениях общего пользования,Мытье и протирка оконных рам и переплетов, ограждений в помещениях общего пользования) | раз | 1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории | 1093.3
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 | 9
Подметание в летний период земельного участка сАСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории | 1093.3
Стрижка газонов | кв.м. | 939.525
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории | 3758.1
Уборка детских и спортивных площадок | м2 | 255
Уборка мусора на контейнерных площадках | м 2 | 41.4
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов | 650
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Отчет ООО "Агата-плюс" перед собственниками помещений МКД о выполненных работах
за период с 01.01.2015 по 30.06.2015 г.
Квартал 93 Дом 29
Количество этажей: | 5
Количество подъездов: | 5
Всего квартир: | 100
Общая площадь жилых помещений: | 4461.9
Площадь нежилых помещений | 0
Площадь кровли: | 1476.3
Площадь чердака: | 1135.6
Площадь подвала: | 1146.1
Площадь лестн /клеток: | 402.1
Площадь придомовой территории (уборочная): | 4851.4
Наименование работ | Ед.изм. |  | ВСЕГО за год
Обслуживание и текущий ремонт конструктивных элементов МКД
Проведение технических осмотров конструктивных элементов ЧЕРДАЧНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров и устранением мелких неисправностей в системе ВЕНТИЛЯЦИИ | раз |  | 1
Проведение технических осмотров КРОВЛИ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДВАЛЬНОГО помещения с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров ПОДЪЕЗДОВ с устранением мелких неисправностей | раз |  | 2
Проведение технических осмотров придомовой территории (объектов внешнего БЛАГОУСТРОЙСТВА) с устранением мелких неисправностей | раз |  | 1
Проведение технических осмотров с устранением мелких неисправностей ФАСАДА | раз |  | 0
Изготовление черенка (метла, грабли) | шт |  | 1
Смена стекол в деревянных переплетах при площади стекла до :0,25 м2 | м2 остекления |  | 0.855
Смена частей водосточных труб : отливов (отметов) | шт |  | 0
Укрепление водосточных труб, колен, воронок с лестниц или подмостей ( установка ухвата) | 1 ухват |  | 7
Смена и ремонт частей водосточных труб : прямых звеньев с земли, лестниц, подмостей, люлек | м |  | 8.75
Очистка желобов , свесов, воронок от снега и льда с а/вышки | 1 кв.м кровли |  | 15
Окрашивание гладких оштукатуренных фасадов силикатными красками | м2 |  | 15
Ремонт чердачных люков (1,2,3 под-ды) | 1 п.м. наличника |  | 8.1
Заделка проемов в стенах (закр. подв. окон) | м2 проемов |  | 2.4
Изготовление и установка штакетного забора | м.п. |  | 75
Ремонт деревянных МАФ, скамеек, штакетного забора | пог.м |  | 16.5
Ремонт оконных переплетов | створок |  | 1
Заделка и герметизация швов и стыков в местах примыкания плит к стенам (в ш/кровле) | м шва (стыка) |  | 30
Вырезка сухих ветвей и поросли | шт деревьев |  | 17
Обслуживание и текущий ремонт сантехнического оборудования МКД |  |  | 0
Осмотр устройства системы центрального отопления в чердачных и подвальных помещениях | раз |  | 15
Снятие и запись показаний в журнал. | 1 узел учета |  | 12
Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | м трубы |  | 180
Консервация системы отопления | раз |  | 1
Промывка трубопроводов системы центрального отопления | раз |  | 1
Уплотнение резьбовых соединений с применением льняной пряди или асбестового шнура | 1 соединение |  | 1
Изготовление универсального замка | шт |  | 3
Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения | квартир |  | 3
Изготовление и ремонт ограждения | 1 м |  | 4
Содержание и текущий ремонт электротехнического оборудования МКД |  |  | 0
Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих клнтактов и соединений и устранение мелких неисправностей установаочной аппаратуры выключателей, патронов, паспред.коробок.2.Осмотр эл.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов, выключателей, распред.коробок, проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений, с заменой неисправных элементов.3. Осмотр ВРУ, вводных устройств, РП(электрощитовой) с протяжкой контактных соединений4. Подвал-скрутки заизолированы, кор.закрыты, патроны рабочие,эл.щитовые закрыты | раз |  | 1
Замена ламп внутреннего и наружного (под козырьком)освещения | шт. |  | 8
Аварийное обслуживание МКД |  |  | 0
Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения, газоснабжения по заявкам жителей | м2 |  | 4461.9
Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории МКД
Подметание лестничных площадок и маршей с предварительным их увлажнением | м2 мест общего пользования |  | 402.1
Мытье лестничных площадок и маршей | м2 мест общего пользования |  | 402.1
Сдвижка и подметание снега на придомовой территории ( АСФАЛЬТ,ОТМОСТКА) | кв.м. территории |  | 1093.3
Россыпь противогололедных средств вручную на тротуары, крыльца | м2 |  | 48
Очистка территории от наледи без обработки противогололедными реагентами (КРЫЛЬЦА, ПОЛОСЫ ДВИЖЕНИЯ,АСФАЛЬТ) | кв.м. территории |  | 1093.3
Подметание в летний период земельного участка сАСФАЛЬТ, ОТМОСТКА | кв.м. территории |  | 1093.3
Уборка мусора с газонов средней засоренности | кв.м. территории |  | 3758.1
Уборка детских и спортивных площадок | м2 |  | 255
Уборка мусора на контейнерных площадках | м 2 |  | 41.4
Уборка козырьков от снега, сосулек и мусора | кв.м. территории |  | 21
Уборка чердаков и подвалов без предварительного увлажнения | м2 чердаков и подвалов |  | 40
Погрузка с выгрузкой песка (земли) | м3 грунта |  | 0.5
Погрузка в автотранспортные средства вручную (трава. Листва) | 1 тн |  | 1.5
Обработка подвалов дезинфицирующими составами | м2 обрабатываемых помещений |  | 340
Гл.инженер Хвосточенко И.В
Мастер ОСР Филатова Е.А.
ИП Завьялова Завьялова И.Н.
Начальник СТУ Цепелев А.В.
Финансовый отчет выполненных услуг и работ ООО "Агата-плюс", необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме за 2015г.
Статьи расхода | 93-29
4461.9
Работы, необходимые для надлежащего содержания строительных конструкций многоквартирных домов | 161950.03
Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 197526.32
Общие работы по обеспечению санитарного содержания помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, придомовой территории и земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, предназначенный для обслуживания и эксплуатации этого дома (в т. ч. работы по обеспечению сбора, погрузки и вывоза мусора) | 266580.54
Услуги управления | 30519.39
Всего выполненных услуг и работ | 656576.29
Задолженность на 01.01.2015г. | 150361.93
Оплата за 2015г. | 511394.5