|  |  | Приложение № | ________________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К Договору № | ________________ |
| Перечень работ/услуг на год |
| для МКД 93 квартал, дом 35 |
| С указанием стоимости за 1 м2, разработанный в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 290 от 03.04.2013г. |
| Минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения, разработанный на основе "Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме" |
| (Составлен в соответствии с рекомендациями "Регионального центра ценообразования в строительстве") |
| Содержание общего имущества жилого дома | Цена, руб/м2 |
| Техническое обслуживание |
| Проведение осмотров конструктивных элементов кровли, водоотводящих систем и устранение незначительных неиспраностей (2 раза в год) | 1,53 |
| Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов чердачного помещения (2 раза в год) |  |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей фасада (с осмотром: стен, водоотводящих устройств,мелким ремонтом и укреплением оборудования) (2 раза в год) |  |
| Проведение осмотров конструктивных элементов в подвальных помещениях и устранение незначительных неисправностей ( укрепление дверных петель, планок, наличниковпроверка состояния и мелкий ремонт продухов) (2 раза в год) |  |
| Проведение осмотров и устранение незначительных неисправностей конструктивных элементов л/площадок и маршей (восстановление участков разбитых стекол окон и дверей в МОП до 0,25 м2, снятие и установка пружин,укрепление перильных ограждений) (2 раза в год) |  |
| Проведение технических осмотров и устранение незначительных неисправностей в системе вентиляции, проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах, проверка исправности канализационных вытяжек (по заявкам собственников, ОИ по графику) |  |
| Снятие и запись показаний параметров теплоносителя в ТУ (Температуры и давления на подающих, обратных трубопроводах, линии горячего водоснабжения, после элеватора и т.д.) |  |
| Осмотр устройства системы центрального отопления л/клеток,подвальных и чердачных помещений (с мелким ремонтом) |  |
| Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения (с мелким ремонтом) |  |
| Обслуживание ОДПУ тепловой энергии и ХВС |  |
| Техническое обслуживание - 1.Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой контактных соединений и проверкой надёжности заземляющих контактов и соединений и устранение мелких неисправностей установочной аппаратуры выключателей, патронов,распр.коробок.2.Осмотр электр.сетей в тех.подвалах с устранением мелких неисправностей с заменой патронов,выключателей,распр.коробок,проверка надежности заземляющих контактов и соединений,с заменой неисправных элементов.3.Осмотр ВРУ,распределительных устройств,РП электрощитовой с подтяжкой контактных соединений.4.Изоляция скруток,осмотр патронов,закрытие эл.щитовых. |  |
| При выявлении нарушений, восстановительные и неотложные ремонтные работы выполняются за счет средств статьи затрат текущего ремонта |
| Санитарное содержание мест общего пользования и придомовой территории |
| Подметание л/площадок и маршей (3 раза в месяц) | 3,55 |
| Мытьё л/площадок и маршей, протирание перил (1 раз в месяц) |  |
| Влажная уборка всех поверхностей в подъезде (мытье панелей, перил, рам, стекол, элементов отопительной системы, п/ящиков, л/ограждений и дверей общего пользования.) (1раз/год). |  |
| Сдвижка и подметание снега с асфальта, отмостки, крылец(4 раза в месяц, крыльца-ежедневно при снегопаде, кроме выходных ) |  |
| Посыпание песком, тех.солью и другими реагентами крылец (в весенне-осенний период) |  |
| Скалывание наледи (крыльца, полосы движения) (по мере необходимости, но не реже 1 раз в месяц) |  |
| Сбор мусора с грунта (бытовой мусор, листва, ветки, козырьки и пр.) (1 раз в неделю, козырьки-4 раза в год) |  |
| Подметание придомовой территории - асфальт дворовой, отмостка,спуски,приямки (1 раз в неделю) |  |
| Выкашивание травы, сбор и относка травы в установленное место (2 раза в год) |  |
| Содержание контейнерной площадки (специальной площадки для складирования отходов) и сбору крупногабаритного мусора (ежед., кроме выходных) |  |
| Уборка чердачного и подвального помещения (1 раз в год) |  |
| Дезинсекция,дератизация,обработка подвального помещения после засора (1 раз в год, дополнительно-уборка после засоров) |  |
| Очистка воронок и очистка водоотводящих систем от мусора (1 раз в год) |  |
| Удаление мусора с мусороприемных камер, уборка мусороприемных камер и загрузочных клапанов (3 раза в неделю), ремонт мусороприемных контейнеров и ковшей (по мере необходимости) |  |
| Подготовка дома к сезонной эксплуатации и эксплуатация сан.тех.систем |
| Консервация, расконсервация и запуск системы отопления | 2,60 |
| Промывка, опрессовка трубопроводов системы отопления с использованием промывочной станции и реагентов.(1 раз в год) |  |
| Подготовка и Сдача ИТП - ремонт запорно-регулирующей арматуры, замена масла, очистка и вскрытие грязевиков (фильтров), набивка сальников, ремонт регуляторов температуры, замена прокладок, восстановление целостности изоляции, окраска, нанесение маркировки,восстановление бирок,осмотр герметизации вводов и гильз,подготовка и размещение температурных графиков,схем ИТП,инструкций,восстановление нормативной освещенности ИТП,уборка ИТП,визуальный осмотр и проверка,монтаж-демонтаж элеваторного узла для замеров диаметра сопла,составление актов на промывку,опрессовку систем,предъявление ИТП принимающим лицам,подписание документов,составление отчетов. |  |
| Регулировка и наладка системы отопления здания при запуске и в течение отопительного сезона. |  |
| Устранение течи на внутренних трубопроводах и стояках (установка хомутов) |  |
| Регулировка терморегулятора (1 раз в год) |  |
| Устранение засоров внутренних канализационных труб в МОП |  |
| Подчеканка раструбов системы водоотведения |  |
| Ревизия запорно-регулирующей арматуры на рамке холодной воды |  |
| Ликвидация воздушных пробок (1 раз в год) |  |
| При выявлении нарушений, восстановительные и неотложные ремонтные работы выполняются за счет средств статьи затрат текущего ремонта |
| Обязательные работы выполняемые подрядными организациями по договорам |
| Техническое обслуживание систем газоснабжения (1 раз в год) | 2,42 |
| Техническое обслуживание, поддержание работоспособности , обязательное страхование лифтового оборудования |  |
| Аварийная служба-выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомового оборудования и сетей водоотведения, холодного и горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения |  |
| Текущий ремонт: восстановительные и неотложные ремонтные работы (раздел 1 и 3), плановые (по отдельной смете, согласно принятого решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме) в пределах финансирования | 2,05 |
| ИТГО: | 12,15 |
| Услуги по управлению | 1,35 |
| ВСЕГО: | 13,50 |
| Согласовано: |  | Согласовано: |
| Представитель совета МКД 93-35 | Директор ООО "Агата-плюс" |
| _____________/___________ | ____________________/_______________ |