## 9 этажные МКД
Уважаемые собственники помещений в многоквартирном доме!
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 261-ФЗ от 23.11.2009г
"Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и внесении изменений в некоторые законодательные акты"
доводим до вашего сведения предложения о мероприятиях на 2017 г. по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилых многоквартирных домах
по следующим адресам: 93квл-дом 35,101; 94кв-л- дом№ 28
(С лифтом , ИТП, Эл.щитовой, рамкой ХВС)
№ п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Возможные исполнители мероприятий | Источник финансирования | Периодичность выполнения мероприятий | Конструктивная характекристика, уровень благоустройства дома | Характер эксплуатации после реализации мероприятия | Ед. изм | Ориентировочная стоимость работ на единицу в (руб.) | Необх. количество | Достигаемая экономия энергетического ресурса в (%) | Примерный срок окупаемости выполненного мероприятия
Система отопления
1 | Установка современной запорной арматуры на системе отопления | снижение утечек воды;снижение числа аварий; экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 784 до 2783(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 3 лет
2 | Установка современной запорной арматуры в ИТП жилых домов | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление ИТП | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 6983 до 19987(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 5 лет
3 | Ревизия трубопроводов системы отопления, в том числе: замена участков трубопроводов | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТу | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | м | от 695 до 1582(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 6 лет
4 | Установка линейных балансировочных вентилей | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили,запорные вентили,воздуховыпускные клапаны | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное отопление | Периодическая регулировка, ремонт. | шт. | от 735 до 3352( в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 2,5 лет
5 | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление | Ежегодно | на 1м3 объёма здания | 1.15 | ежегодно 1 раз | до 10% | до 0,5 лет
6 | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных и чердачных помещениях с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону | Центральное отопление.Наличие в доме подвалов,чердаков | Периодический осмотр,ремонт | м3 | от 13297 до 14207(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1,5 года
Система горячего водоснабжения
8 | Установка современной запорной арматуры на системе горячего водоснабжения | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления воды | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулиролвка | шт. | от 735 до 3542(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 3 лет
9 | Ревизия трубопроводов и арматуры системы горячего водоснабжения , в том числе замена участков трубопроводов | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТ у, прокладки, сальниковая набивка , станки для проведения испытаний | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулиролвка | м | от 656 до 1900(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 6 лет
10 | Ремонт изоляции трубопроводов системы ГВС в МОП с применением энергоэффективных материалов | рациональное использование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп, цилиндров и др. | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодический осмотр, ремонт | м3 | от 13297до 14204(в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1,5 года
11 | Установка оборудования для автоматического управления параметрами воды в системе ГВС в том числе: | автоматическое регулирование параметров в системе ГВС;рациональное пользование тепловой энергии;экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Оборудование для регулирования температуры в системе ГВС | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Наличие элеваторного узла на системе теплоснабжения | Периодический осмотр,регулировка, ремонт | шт. | 53383-97405 | 1 | до 6% | 4 года
Установка терморегулятора нового поколения в комплекте с обратным клапаном и шар.кранами
12 | Установка коллективного(общедомового) прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды,внесенный в государственный реестр средств измерений | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Наличие Центрального водоснабжения | Периодический осмотр,поверка,ремонт | на 1 тепловой узел. | 86273-91080 | 1 | до 10% | 2-3 года
Система холодного водоснабжения
13 | Установка современной запорной арматуры на системе холодного водоснабжения | снижение утечек воды;снижение числа аварий;экономия потребления воды | Современная запорная шаровая арматура | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | шт. | от 734 до 3289 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 3 лет
14 | Ревизия трубопроводов и арматуры системы ХВС, в том числе замена участков трубопроводов | снижение утечек воды;снижение числа аварий | Трубы стальные водогазопроводные по ГОСТу, прокладки, сальниковая набивка , станки для проведения испытаний | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к сезонной эксплуатации | Центральное водоснабжение | Периодическая регулировка | м | от 734 до 2097 (в зависимости от диаметра) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 13% | до 6 лет
15 | Установка коллективного(общедомового) прибора учета ХВС | Учет холодной воды,потребленной в МКД | Прибор учета холодной воды,внесенный в государственный реестр средств измерений | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно | Наличие Центральное водоснабжения | Периодический осмотр,поверка,ремонт | на 1 ввод | 86273-91080 | 1 | до 10% | 2-3 года
Система электроснабжения
16 | Замена ламп накаливания в МОП на энергоэффективные лампы | экономия электроэнергии;улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы,светодиодные лампы, энергосберегающие | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,протирка | шт. | от 455 до 1898(в зависимости от мощности) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | 1 год
17 | Установка светодиодных свеитильников с фотореле для уличного освещения | экономия электроэнергии; | светодиодные лампы, фотореле | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт, замена | шт. | от 28463 до 31625(в зависимости от мощности) | Определяется от количества подъездов | до 20% | 2 года
18 | Установка светодиодных светильников с датчиками света для освещения подъездов | экономия электроэнергии; | светодиодные лампы, датчики света | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт, замена | шт. | от 1582 до 2341(в зависимости от мощности) | Определяется от количества подъездов и этажей | до 20% | 1 год
Конструктивные элементы жилого дома
20 | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды | снижение утечек тепла через двери подъездов;рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией,прокладки,полиуретановая пена, | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр,ремонт | шт. | от 8976(в зависимости от вида работ) | Определяется тех. состоянием жилого дома | 10% | до 1 года
21 | Обеспечение принудительного закрывания дверей;установка утеплённых дверей с доводчиком | снижение утечек тепла через двери подъездов;рациональное использование тепловой энергии | автоматические дверные доводчики и др. | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт | шт. | От 22023 до 30987(в зависимости от размера дверного проёма) | Определяется от количества подъездов | до 3% | 3 года
22 | Установка утеплённых дверей, в том числе: на подвальные помещения, помещения мусороприёмных камер, подвальные и чердачные люки | снижение утечек тепла через подвальные проемы;рациональное использование тепловой энергии | Утеплённые дверные полотна из металла | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | Наличие в доме подвального и чердачного помещения | Периодический осмотр,ремонт |  | От 18337 до 23397 (в зависимости от размера дверного проёма) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 2% | до 5 лет
23 | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах , в том числе замена оконных переплётов | снижение инфильтрации через оконные блоки;рациональное использование тепловой энергии | Прокладки,полиуретановая пена и другое | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр,ремонт |  | От 627до 8976 (в зависимости от размера оконных проёмов) | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 1 года
24 | Установка в подъездах окон из ПВХ профилей | снижение инфильтрации через оконные блоки;рациональное использование тепловой энергии | ПВХ профили, полиуретановая пена | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Дополнительное финансирование за счёт средств собственников | Единовременно |  | Периодический осмотр,ремонт | на 1 подъезд 9 этажного дома | 165000-187000 |  | до 10% | 3 года
25 | Заделка межпанельных и компенсационных швов | уменьшение сквозняков, протечек,промерзания, продувания,образования грибков;рациональное использование тепловой энергии;увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология теплый шов;герметик,теплоизоляционные прокладки,мастика и другое | Обслуживающая организация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Регулярно при подготовке к отопительному сезону |  | Периодический осмотр,ремонт | м | 1177-1518 | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 10% | до 7 лет
26 | Восстановление утеплителя кровли | уменьшение протечек и промерзания чердачных конструкций;рациональное использование тепловой энергии;увеличение срока службы чердачных конструкций | тепло-,водо- и пароизоляционные материалы и др. | Обслуживающаяорганизация, подрядные организации, собственники | Плата за содержание и ремонт общего имущества МКД | Единовременно | наличие в доме чердачного помещения | Периодический осмотр,ремонт | м2 | от 4048 до 94820 | Определяется тех. состоянием жилого дома | до 15% | до 8 лет
Составлен: "Агата-Плюс"